## Sheet1
EEPROM定义_V1.0_20231027
页 | 区域 | 区域空间 | data | field name | size |  | HEX address | comments | address | type | Permissions | Values | description | 备注
第一页 | 1磅台 | 103 | 标定点数量 | M_CAL_COUNT | 1 | 0x | 0 | /*标定点数量*/ | 0 | int | 0 | 3,6 | description | 权限0：不可操作，1：可读，2：可读可写
|  |  | 零点内码 | M_CAL_0 | 4 | 0x | 1 | /*零点内码*/ | 1 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 标定点1 | M_CAL_1 | 4 | 0x | 5 | /*标定点1*/ | 5 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 标定点2 | M_CAL_2 | 4 | 0x | 9 | /*标定点2*/ | 9 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 标定点3 | M_CAL_3 | 4 | 0x | D | /*标定点3*/ | 13 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 标定点4 | M_CAL_4 | 4 | 0x | 11 | /*标定点4*/ | 17 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 标定点5 | M_CAL_5 | 4 | 0x | 15 | /*标定点5*/ | 21 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 标定点6 | M_CAL_6 | 4 | 0x | 19 | /*标定点6*/ | 25 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 回程零点内码 | M_BACK_CAL_0 | 4 | 0x | 1D | /*回程零点内码*/ | 29 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 回程标定点1 | M_BACK_CAL_1 | 4 | 0x | 21 | /*回程标定点1*/ | 33 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 回程标定点2 | M_BACK_CAL_2 | 4 | 0x | 25 | /*回程标定点2*/ | 37 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 回程标定点3 | M_BACK_CAL_3 | 4 | 0x | 29 | /*回程标定点3*/ | 41 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 回程标定点4 | M_BACK_CAL_4 | 4 | 0x | 2D | /*回程标定点4*/ | 45 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 回程标定点5 | M_BACK_CAL_5 | 4 | 0x | 31 | /*回程标定点5*/ | 49 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 回程标定点6 | M_BACK_CAL_6 | 4 | 0x | 35 | /*回程标定点6*/ | 53 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 内置砝码内码差 | M_INCAL_DIFF | 4 | 0x | 39 | /*内置砝码内码差*/ | 57 | int | 0 | 1 | description
|  |  | 量程1 | M_CAPACITY_1 | 4 | 0x | 3D | /*量程1*/ | 61 | double | 1 | 5,10 | description | 其单位参照主单位
|  |  | 量程2 | M_CAPACITY_2 | 4 | 0x | 41 | /*量程2*/ | 65 | double | 1 | 6,30 | description | 其单位参照主单位
|  |  | 分度值1 | M_RESOLATION_1 | 1 | 0x | 45 | /*分度值1*/ | 69 | int | 1 | 1,2,5 | Value：1, 2, 5 ,10
|  |  | 分度值2 | M_RESOLATION_2 | 1 | 0x | 46 | /*分度值2*/ | 70 | int | 1 | 1,2,5 | Value：1, 2, 5 ,10
|  |  | 默认单位 | M_DEF_UNIT | 1 | 0x | 47 | /*默认单位*/ | 71 | int | 1 | 0,1,2 | description | 存储上次关机单位的编号
|  |  | 主单位 | M_MAIN_UNIT | 1 | 0x | 48 | /*主单位*/ | 72 | int | 1 | 1 | description | 主单位0:g，1:kg
|  |  | 单位kg | M_U_KG | 1 | 0x | 49 | /*单位kg */ | 73 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位g | M_U_G | 1 | 0x | 4A | /*单位g */ | 74 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位ct | M_U_CT | 1 | 0x | 4B | /*单位ct */ | 75 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位lb | M_U_LB | 1 | 0x | 4C | /*单位lb */ | 76 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位oz | M_U_OZ | 1 | 0x | 4D | /*单位oz */ | 77 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位d | M_U_D | 1 | 0x | 4E | /*单位d */ | 78 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位gn | M_U_GN | 1 | 0x | 4F | /*单位gn */ | 79 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位ozt | M_U_OZT | 1 | 0x | 50 | /*单位ozt*/ | 80 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位dwt | M_U_DWT | 1 | 0x | 51 | /*单位dwt*/ | 81 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位mom | M_U_MOM | 1 | 0x | 52 | /*单位mom*/ | 82 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位tlt | M_U_TLT | 1 | 0x | 53 | /*单位tlt*/ | 83 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位tlh | M_U_TLH | 1 | 0x | 54 | /*单位tlh*/ | 84 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位tlj | M_U_TLJ | 1 | 0x | 55 | /*单位tlj*/ | 85 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位t | M_U_T | 1 | 0x | 56 | /*单位t */ | 86 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位bt | M_U_BT | 1 | 0x | 57 | /*单位bt */ | 87 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位n | M_U_N | 1 | 0x | 58 | /*单位n */ | 88 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位LBOZ | M_U_LBOZ | 1 | 0x | 59 | /*单位LBOZ */ | 89 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位台斤 | M_U_TJ | 1 | 0x | 5A | /*单位TJ */ | 90 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位港斤 | M_U_HJ | 1 | 0x | 5B | /*单位HJ */ | 91 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 单位吨 | M_U_TON | 1 | 0x | 5C | /*单位吨 */ | 92 | int | 2 | 1 | 0.OFF，1.ON
|  |  | 主单位小数点 | M_DECI_DOT | 1 | 0x | 5D | /*主单位小数点*/ | 93 | int | 1 | 1 | description
|  |  | 零点追踪 | M_ZERO_TRACE | 1 | 0x | 5E | /*零点追踪*/ | 94 | int | 1 | 1 | description
|  |  | 称重速度 | M_SCALE_SPEED | 1 | 0x | 5F | /*称重速度*/ | 95 | int | 1 | 1 | description
|  |  | 标定点温度内码 | M_TEMP_ENCODE | 2 | 0x | 60 | /*标定点温度内码*/ | 96 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 单、双量程模式 | M_RES_MODE | 1 | 0x | 62 | /*单、双量程、精度模式*/ | 98 | int | 2 | 1 | description
|  |  | //预留 | //预留 | 4 | 0x | 63 |  | 99 | int | 2 | 1 | description
| 出厂参数 | 62 | 出厂状态 | M_FACTORY_STATE | 1 | 0x | 67 | /*出厂状态*/ | 103 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 出厂序号 | M_SN | 15 | 0x | 68 | /*出厂序号*/ | 104 | string | 2 | 1 | description
|  |  | 默认参数标志 | M_DEF_PARAM | 1 | 0x | 77 | /*默认参数标志*/ | 119 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 年 | M_YEAR | 1 | 0x | 78 | /*年*/ | 120 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 月 | M_MONTH | 1 | 0x | 79 | /*月*/ | 121 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 日 | M_DAY | 1 | 0x | 7A | /*日*/ | 122 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 时 | M_HOUR | 1 | 0x | 7B | /*时*/ | 123 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 分 | M_MINUTE | 1 | 0x | 7C | /*分*/ | 124 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 标定重力 | M_CAL_GRAVITY | 4 | 0x | 7D | /*标定重力*/ | 125 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 当地重力 | M_LOCAL_GRAVITY | 4 | 0x | 81 | /*当地重力*/ | 129 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 使用砝码校正 | M_CAL_RATIO | 4 | 0x | 85 | /*使用砝码校正*/ | 133 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 自动关机 | M_AUTO_OFF | 1 | 0x | 89 | /*自动关机*/ | 137 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 自动背光 | M_AUTO_BL | 1 | 0x | 8A | /*自动背光*/ | 138 | int | 2 | 1 | description |  | bit 7:2 背光时间bit 0:打开，1：关闭
|  |  | 累加开关 | M_ACC_SW | 1 | 0x | 8B | /*累加开关*/ | 139 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 按键蜂鸣器开关 | M_KEY_BUZZER | 1 | 0x | 8C | /*蜂鸣器*/ | 140 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 上下限蜂鸣器开关 | M_ALARM_BUZZER | 1 | 0x | 8D | /*上下限蜂鸣器开关*/ | 141 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 报错蜂鸣器开关 | M_ERROR_BUZZER | 1 | 0x | 8E | /*报错蜂鸣器开关*/ | 142 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 自动背光时间 | M_BL_AUTO_TIME | 2 | 0x | 8F | /*自动背光时间*/ | 143 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 多次扣重 | M_MULTARE | 1 | 0x | 91 | /*多次扣重开关*/ | 145 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 称重类型(计价/计重) | M_WEIGHT_TYPE | 1 | 0x | 92 | /*称重类型(计价/计重)*/ | 146 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 称重模式 | M_WEIGHT_MODE | 1 | 0x | 93 | /*称重模式*/ | 147 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 检重模式 | M_CHECK_MODE | 1 | 0x | 94 | /*检重模式*/ | 148 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 电流环模式(电流/电压) | M_LOOP_MODE | 1 | 0x | 95 | /*电流环模式(电流/电压)*/ | 149 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 乘10开关 | M_X10_SWITCH | 1 | 0x | 96 | /*乘10开关*/ | 150 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 日期格式 | M_DATA_TYPE | 1 | 0x | 97 | 日期格式 | 151 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 最小称量范围 | M_MINI_WEIGHT | 1 | 0x | 98 | 最小称量范围 | 152 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 二次打印开关 | M_DOUBLE_PRINT | 1 | 0x | 99 | 二次打印开关 | 153 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 背光亮度 | M_SET_BL_BRIGHTNESS | 1 | 0x | 9A | 背光亮度 | 154 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 结账开关 | M_PAY_SWITCH | 1 | 0x | 9B | 结账开关 | 155 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 内置砝码校准周期 | M_IN_CAL_PERIOD | 1 | 0x | 9C | 内置砝码校准周期 | 156 | int | 2 | 1 | description
|  |  | //预留 | //预留 | 8 | 0x | 9D |  | 157 | int | 2 | 1 | description
| 串口参数 | 53 | RS232输出类型 | M_RS232_SW | 1 | 0x | A5 | /*RS232输出类型*/ | 165 | int | 2 | 1 | description
|  |  | RS232byte | M_RS232_BYTE | 1 | 0x | A6 | /*RS232byte*/ | 166 | int | 2 | 1 | description
|  |  | RS232波特率 | M_RS232_BAUD | 4 | 0x | A7 | /*RS232波特率*/ | 167 | int | 2 | 1 | description
|  |  | RS232协议 | M_RS232_PROTOCOL | 1 | 0x | AB | /*RS232协议*/ | 171 | int | 2 | 1 | description
|  |  | RS232打印机 | M_RS232_PRINTER | 1 | 0x | AC | /*RS232打印机*/ | 172 | int | 2 | 1 | description
|  |  | USB开关 | M_USB_SW | 1 | 0x | AD | /*USB开关*/ | 173 | int | 2 | 1 | description
|  |  | USBbyte/COM3波特率 | M_USB_BYTE | 1 | 0x | AE | /*USBbyte*/ | 174 | int | 2 | 1 | description
|  |  | USB波特率 | M_USB_BAUD | 4 | 0x | AF | /*USB波特率*/ | 175 | int | 2 | 1 | description
|  |  | USB协议 | M_USB_PROTOCOL | 1 | 0x | B3 | /*USB协议*/ | 179 | int | 2 | 1 | description
|  |  | USB打印机 | M_USB_PRINTER | 1 | 0x | B4 | /*USB打印机*/ | 180 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 打印语言 | M_PRINT_LANG | 1 | 0x | B5 | /*打印语言*/ | 181 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 打印格式（称重打印格式） | M_PRINT_FORMAT | 1 | 0x | B6 | /*打印格式*/ | 182 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 自动累加打印 | M_ACC_PRINT | 1 | 0x | B7 | /*自动累加打印*/ | 183 | int | 2 | 1 | description
|  |  | RS232停止位 | M_RS232_STOP | 1 | 0x | B8 | /*RS232停止位*/ | 184 | int | 2 | 1 | description
|  |  | RS232校验位 | M_RS232_CHECK | 1 | 0x | B9 | /*RS232校验位*/ | 185 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 以太网IP地址 | M_NET_IP_ADDRESS | 4 | 0x | BA | /*以太网IP地址*/ | 186 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 以太网协议类型 | M_NET_PROTOCOL | 1 | 0x | BE | /*以太网协议类型*/ | 190 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 蓝牙开关 | M_BT_SW | 1 | 0x | BF | /*蓝牙开关*/ | 191 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 蓝牙发送协议 | M_BT_SEND_TYPE | 1 | 0x | C0 | /*蓝牙发送协议*/ | 192 | int | 2 | 1 | description
|  |  | WiFi开关 | M_WIFI_POWER | 1 | 0x | C1 | /*WiFi开关*/ | 193 | int | 2 | 1 | description
|  |  | WiFi发送协议 | M_WIFI_SEND_TYPE | 1 | 0x | C2 | /*WiFi发送协议*/ | 194 | int | 2 | 1 | description
|  |  | %打印格式 | M_PCT_FORMAT | 1 | 0x | C3 | /*%打印格式*/ | 195 | int | 2 | 1 | description
|  |  | PCS打印格式 | M_PCS_FORMAT | 1 | 0x | C4 | /*PCS打印格式*/ | 196 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 累加打印格式 | M_ACC_FORMAT | 1 | 0x | C5 | /*累加打印格式*/ | 197 | int | 2 | 1 | description
|  |  | com2输入类型 | M_COM2_OUTPUT_TYPE | 1 | 0x | C6 | /*串口2输出类型*/ | 198 | int | 2 | 1 | description
|  |  | com3输入类型 | M_COM3_OUTPUT_TYPE | 1 | 0x | C7 | /*串口3输出类型*/ | 199 | int | 2 | 1 | description
|  |  | com2波特率 | M_COM2_BAUD | 4 | 0x | C8 | /*com2波特率*/ | 200 | int | 2 | 1 | description
|  |  | com3发送类型 | M_COM3_SEND_TYPE | 1 | 0x | CC | /*串口3输出类型*/ | 204 | int | 2 | 1 | description
|  |  | com2发送类型 | M_COM2_SEND_TYPE | 1 | 0x | CD | /*com2波特率*/ | 205 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 网络端口号 | M_PORT_NUMBER | 2 | 0x | CE | /*网络端口号*/ | 206 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 无线外设类型 | M_WIRELESS_PERIPHERAL_TYPE | 1 | 0x | D0 | /*无线外设类型，WiFi/blue*/ | 208 | int | 0 | 0,1,2 | 0.关，1.WiFi，2.blue | 0.关，1.WiFi，2.blue
|  |  | //预留 | //预留 | 9 | 0x | D1 |  | 209 | int | 2 | 1 | description
| 价格参数 | 25 | 税种类（内/外含税） | M_TAX_KIND | 1 | 0x | DA | /*税种类（内/外含税）*/ | 218 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 税类型(1 2 3) | M_TAX_TYPE | 1 | 0x | DB | /*税类型(1 2 3)*/ | 219 | int | 2 | 1 | description
|  |  | TAX1税值 | M_TYPE1_TAX_VALUE | 2 | 0x | DC | /*TAX1税值*/ | 220 | int | 2 | 1 | description
|  |  | TAX2税值 | M_TYPE2_TAX_VALUE | 2 | 0x | DE | /*TAX2税值*/ | 222 | int | 2 | 1 | description
|  |  | TAX3税值 | M_TYPE3_TAX_VALUE | 2 | 0x | E0 | /*TAX3税值*/ | 224 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 价格小数点 | M_PDECI_DOT | 1 | 0x | E2 | 价格小数点 | 226 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 价格分度值 | M_PRESOLATION | 1 | 0x | E3 | 价格分度值 | 227 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 小数点模式 | M_DECI_MODE | 1 | 0x | E4 | 小数点模式 | 228 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 价格单位 | M_PRICE_UNIT | 1 | 0x | E5 | 价格单位 | 229 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 单价保存 | M_PRICE_SAVE | 1 | 0x | E6 | 单价保存 | 230 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 货币类型 | M_CURRENCY_TYPE | 1 | 0x | E7 | 货币类型 | 231 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 自定义货币名称 | M_CURRENCY_NAME | 1 | 0x | E8 | 自定义货币名称 | 232 | int | 2 | 1 | description
|  |  | //预留 | //预留 | 10 | 0x | E9 |  | 233 | int | 2 | 1 | description
| 其他 | 20 | 百分比重量基数 | M_PRECENT_BASE | 8 | 0x | F3 | /*百分比重量基数*/ | 243 | double | 2 | 1 | description
|  |  | 单重 | M_UNIT_WEIHT | 8 | 0x | FB | /*单重*/ | 251 | double | 2 | 1 | description
|  |  | 异常记录 | M_EXC_RECORD | 1 | 0x | 103 | /*异常记录*/ | 259 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 标定记录 | M_CAL_RECORD | 1 | 0x | 104 | /*标定记录*/ | 260 | int | 2 | 1 | description | 最高位用于判断是否标定
|  |  | 内置砝码校准开关 | MF_IN_LOAD_CAL | 1 | 0x | 105 | /*内置砝码校准开关*/ | 261 | int | 2 | 1 | description | Y 开启 其他关闭
|  |  | EEPROM版本号 |  | 1 | 0x | 106 |  | 262 | int | 2 | 1 | description
第二页 | 其他 | 66 | 设置PCS上限 | M_PCS_H_LMT_RANGE | 4 | 0x | 107 | /*设置PCS上限*/ | 263 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 设置PCS下限 | M_PCS_L_LMT_RANGE | 4 | 0x | 10B | /*设置PCS下限*/ | 267 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 外部砝码校准开关 | MF_EX_LOAD_CAL | 1 | 0x | 10F | /*外部砝码校准开关*/ | 271 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 温补开关 | MF_TEMPERATURE | 1 | 0x | 110 | /*温补开关*/ | 272 | int | 2 | 1 | description | Y 开启 其他关闭
|  |  | 设置%上限 | M_PCT_H_LMT_RANGE | 4 | 0x | 111 | /*设置%上限*/ | 273 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 设置%下限 | M_PCT_L_LMT_RANGE | 4 | 0x | 115 | /*设置%下限*/ | 277 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 热机开关 | MF_WARMUP | 1 | 0x | 119 | /*热机开关*/ | 281 | int | 2 | 1 | description | 0:关 1:开
|  |  | 设置上限 | M_H_LMT_RANGE | 8 | 0x | 11A | /*设置上限*/ | 282 | double | 2 | 1 | description
|  |  | 设置下限 | M_L_LMT_RANGE | 8 | 0x | 122 | /*设置下限*/ | 290 | double | 2 | 1 | description
|  |  | 菜单闪烁开关 | M_FLICKER_SWITCH | 1 | 0x | 12A |  | 298 | int | 2 | 1 | description | 0:关 1:开
|  |  | //预留 | //预留 | 30 | 0x | 12B |  | 299 | int | 2 | 1 | description
| 客户菜单地址 |  | ACC_OK开关 | M_ACC_OK_SW | 1 | 0x | 149 | /*ACC_OK开关*/ | 329 | int | 2 | 1 | description | 0:关 1:开 | JWP
|  |  | 累加笔数 | M_PACKAGE_NUM | 2 | 0x | 14A | /*累加笔数*/ | 330 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 不稳定扣重开关 | M_NOSTABLE_TARE | 1 | 0x | 14C | /*不稳定扣重开关*/ | 332 | int | 2 | 1 | description | 0:关 1:开 | 高精度小天平（非认证版）
|  |  | 不稳定扣重等待时间 | M_NOSTABLE_TARE_TIME | 1 | 0x | 14D | /*不稳定扣重等待时间*/ | 333 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 机型名 | M_BRANCH_NAME | 4 | 0x | 14E | /*机型名*/ | 334 | string | 2 | 1 | Model name | （输入的机型名，供打印使用）
|  |  | 秤名 | M_SCALE_NAME | 4 | 0x | 152 | /*秤名*/ | 338 | string | 2 | 1 | Scale name | （输入的秤名，仅供打印使用）
|  |  | 手动选税开关 | M_TAX_USER | 1 | 0x | 156 | /*手动选税开关*/ | 342 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 查看报表开关 | M_CHECK_PORT_SWITCH | 1 | 0x | 157 | /*查看报表开关*/ | 343 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V1copy报表打印开始笔数 | M_V1_REPORT_START_NUM | 2 | 0x | 158 | /*V1copy报表打印开始笔数*/ | 344 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V1copy报表打印笔数 | M_V1_REPORT_NUMBER | 1 | 0x | 15A | /*V1copy报表打印笔数*/ | 346 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V1copy打印次数 | M_V1_COPY_NUMBER | 1 | 0x | 15B | /*V1copy打印次数*/ | 347 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V2copy打印开始笔数 | M_V2_REPORT_START_NUM | 2 | 0x | 15C | /*V2copy打印开始笔数*/ | 348 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V2copy打印笔数 | M_V2_REPORT_NUMBER | 1 | 0x | 15E | /*V2copy打印笔数*/ | 350 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V2copy打印次数 | M_V2_COPY_NUMBER | 1 | 0x | 15F | /*V2copy打印次数*/ | 351 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V3copy打印开始笔数 | M_V3_REPORT_START_NUM | 2 | 0x | 160 | /*V3copy打印开始笔数*/ | 352 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V3copy打印笔数 | M_V3_REPORT_NUMBER | 1 | 0x | 162 | /*V3copy打印笔数*/ | 354 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V3copy打印次数 | M_V3_COPY_NUMBER | 1 | 0x | 163 | /*V3copy打印次数*/ | 355 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V4copy打印开始笔数 | M_V4_REPORT_START_NUM | 2 | 0x | 164 | /*V4copy打印开始笔数*/ | 356 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V4copy打印笔数 | M_V4_REPORT_NUMBER | 1 | 0x | 166 | /*V4copy打印笔数*/ | 358 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V4copy打印次数 | M_V4_COPY_NUMBER | 1 | 0x | 167 | /*V4copy打印次数*/ | 359 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V1copy打印付钱金额 | M_V1_COPY_PAY | 4 | 0x | 168 | /*V1copy打印付钱金额*/ | 360 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V2copy打印付钱金额 | M_V2_COPY_PAY | 4 | 0x | 16C | /*V2copy打印付钱金额*/ | 364 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V3copy打印付钱金额 | M_V3_COPY_PAY | 4 | 0x | 170 | /*V3copy打印付钱金额*/ | 368 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V4copy打印付钱金额 | M_V4_COPY_PAY | 4 | 0x | 174 | /*V4copy打印付钱金额*/ | 372 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V1挂单笔数 | M_V1_ADD_COUNT | 1 | 0x | 178 | /*V4copy打印笔数*/ | 376 | int | 2 | 1 | description | LPP现在正在使用，后期需要删除
|  |  | V2挂单笔数 | M_V2_ADD_COUNT | 1 | 0x | 179 | /*V4copy打印次数*/ | 377 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V3挂单笔数 | M_V3_ADD_COUNT | 1 | 0x | 17A | /*V1copy打印付钱金额*/ | 378 | int | 2 | 1 | description
|  |  | V4挂单笔数 | M_V4_ADD_COUNT | 1 | 0x | 17B | /*V2copy打印付钱金额*/ | 379 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 报表笔数 | M_REPORT_COUNT | 2 | 0x | 17C | /*V3copy打印付钱金额*/ | 380 | int | 2 | 1 | description
|  |  | //预留 | //预留 | 130 | 0x | 17E |  | 382 | int | 2 | 1 | description
|  |  | 总数 | [10 empty] | 512